ЛИСТ 1

ЗАКАЗЧИК____________________________________Адрес: ___________________________________

Контактное лицо:___________________ Тел./факс:(____)_____________  e-mail:____________________

Установка/Тип процесса:___________________Продукт(ы):____________________Кол-во потоков:__

ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА ПРОБЫ ( заполняется для каждого потока)

ПОТОК 1 диаметр трубопровода_____[ ]

давление пробы в точке отбора______________[ атм. ] расход______ [л/мин]

Возврат пробы [ ] в точку с давлением _______ [ атм. ] [ ]дренаж при атм. давлении

Температура пробы _____¦_____¦_____оС (мин.¦норм.¦макс.) Температура застывания_______[ оС]

Вязкость___________[сСт] Начало кипения__________ [оС] Конец кипения_________[ оС]

Наличие примесей: вода______ [мг/л] мех. примеси____[мг/л] c размером частиц до_____[мкм]

растворенные газы_____________________ агрессивные компоненты______________

Компонентный состав___________________________________________________________________

ПОТОК 2 …

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ( заполняется для каждого потока)

ПОТОК 1 1.______________________ Диапазон измерения_____________ Ед. измерения [ ]

лабораторный метод выполнения измерения (ГОСТ, ASTM, EN ISO) _________________

2.______________________ Диапазон измерения_____________ Ед. измерения [ ]

лабораторный метод выполнения измерения (ГОСТ, ASTM, EN ISO) _________________

3.______________________ Диапазон измерения_____________ Ед. измерения [ ]

лабораторный метод выполнения измерения (ГОСТ, ASTM, EN ISO) _________________

ПОТОК 2….

РАСПОЛОЖЕНИЕ, ИCПОЛНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА

[ ] в опасной зоне категории_____________________ [ ] в безопасной зоне

[ ]снаружи в обогреваемом шкафу [ ]в помещении

при температуре окр. воздуха от ______[ оС] до ____[ оС]

расстояние от точки отбора______ [м] до точки возврата____ [м]

Расположение системы пробоподготовки [ ]рядом с анализатором [ ]в точке отбора пробы

Эл. питание (предпочтительное) [ ] ~ 220В/50 Гц [ ] 24 В пост. Тока [ ] ~380 В/50 Гц

Тип взрывозащиты (предпочтительный) [ ]Exi [ ] Exd [ ] Exp

Выходные сигналы [ ] 4-20 мА изолир. [ ] RS-485 [ ] Modbus [ ] Ethernet

Алармы [ ]по пороговому значению 1________[ ] [ ]по пороговому значению 2_______[ ]

[ ] состояние системы [ ] другое________________

Управление анализатором [ ] дистанционно с возможностью ________________________________

[ ] локально

Имеющееся обеспечение [ ]воздух КИП с давлением___[атм.] [ ]вода__[ оС] с давлением___[атм.]

[ ]пар__[ оС] с давлением___[атм.] [ ]азот с давлением___[атм.] [ ]кислород с давлением___[атм.]

Дата заполнения: «___»________20___г.