ЛИСТ 1

ЗАКАЗЧИК____________________________________Адрес: ___________________________________

Контактное лицо:___________________ Тел./факс:__________________  e-mail:____________________

| Установка/Тип процесса:___________________Поток(и):____________________ |
| --- |
| ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА ПРОБЫ |
| Диаметр трубопровода_____[ ] |
| Давление пробы в точке отбора__________________[ атм. ] расход______ [л/мин] |
| Возврат пробы [ ]в точку с давлением ___________ [ атм. ] [ ]сброс при атм. давлении _____ |
| Температура пробы _____¦_____¦_____оС (мин.¦норм.¦макс.) |
| Наличие примесей: мех. примеси____[мг/л] c размером частиц до_____[мкм] |
| растворенные газы_____________, агрессивные компоненты_____________, тяжелые у/в___________ |
| Компонентный состав |
| Измеряемые параметры | Диапазон измерения | Единицы измерения |  |  |  |
| Нефтепродукты в воде |  |  |  |  |  |
| Общее содержание углеводородов в воде |  |  |  |  |  |
| Общий органический углерод в воде |  |  |  |  |  |
| PH |  |  |  |  |  |
| Проводимость |  |  |  |  |  |
| Растворенный кислород |  |  |  |  |  |
| Редокс-потенциал |  |  |  |  |  |
| Примесные ионы |  |  |  |  |  |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ, ИCПОЛНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА |
| Анализатор (контрольный блок) [ ]в опасной зоне категории__________ [ ]в безопасной зоне |
| [ ]снаружи в обогреваемом шкафу [ ]в помещении |
| при температуре окр. воздуха от _____[ оС] до ____[ оС] |
| Эл. питание (предпочтительное) [ ] ~ 220В/50 Гц [ ] 24 В пост. Тока [ ] ~380 В/50 Гц |
| Тип взрывозащиты (предпочтительный) [ ]Exi [ ] Exd [ ] Exp |
| Выходные сигналы [ ] 4-20 мА изолир. [ ] RS-485 [ ] Modbus [ ] Ethernet |
| Алармы [ ]по пороговому значению 1________[ ] [ ]по пороговому значению 2_______[ ] |
| [ ]состояние системы [ другое________________ |
| Имеющееся обеспечение [ ]воздух КИП с давлением___[атм.] [ ]вода__[ оС] с давлением___[атм.] |

Дата заполнения ____._____.2010г.